## Sheet1
Радови на репарацији машинских инсталација у објектима РТС-а Локација: ПЕЦ - Абердарева 1 Наручилац: РТС, Таковска 10
Рeдни број | Опис позиције | Jeдиницa мeрe | Кoличинa | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал ) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (рад) | Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал + рад)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6a | 9 (4x/6+6a/)
1 | Демонтажа неисправних елемената аутоматике на систему вентилације и клима комори К7 | комада | 20 |  |  | 0
2 | Набавка матријала, испорука, монтажа и повезивање нових елемената аутоматике
2.1 | Собни сензор СО2, тип QPA2000 или одговарајући 24 V, 0-10 Vdc | комада | 5 |  |  | 0
2.2 | Собни термостат, тип RAA21 или одговарајући | комада | 5 |  |  | 0
2.3 | Он-Офф собни прекидач | комада | 5 |  |  | 0
2.4 | Покретатч жалузине, тип DMS24 или одговарајући | комада | 13 |  |  | 0
3 | Набавка матријала, испорука, монтажа и повезивање фреквентног регулатора, модел Siemens G120P-4/35B или одговарајуће, 4 kW, IP55, filter klase B | комплет | 1 |  |  | 0
4 | Набавка матријала, испорука, монтажа и повезивање фреквентног регулатора, модел Siemens G120P-5.5/35B или одговарајуће, 5.5 kW, IP55, filter klase B | комплет | 1 |  |  | 0
5 | Набавка матријала, испорука и монтажа дисплеја за фреквентне регулаторе са претходне две позиције, тип G120P-BOP-2 или одговарајући | комада | 2 |  |  | 0
6 | Набавка матријала, испорука и монтажа контролера тип PXC4.E16S-2 или одговарајући (12 UI, 4 DO) у комплету са одговарајућим модулом TXM1.8U и трансформатором SEM62.2 | комплет | 1 |  |  | 0
7 | Набавка, испорука и постављање каблова, за пролаз каблова користити постојеће трасе и ПНК носаче у спуштеном плафону.
7.1 | JH(St)H 2x2x0,8 mm2 | m1 | 300 |  |  | 0
7.2 | N2XH 4x1,5 mm2 | m1 | 500 |  |  | 0
7.3 | N2XH 3x1,5 mm2 | m1 | 500 |  |  | 0
8 | Програмирање и пуштање у рад контролера и фреквентних регулатора | комплет | 1 |  |  | 0
9 | Израда апликационе шеме и цртежа изведеног стања, прикупљање документације и предаја инвеститору | комплет | 1 |  |  | 0
10 | Пратећи припремни и завршни радови | комплет | 1 |  |  | 0
а) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад) без ПДВ-а у РСД |  |  |  |  | 0
б) | износ ПДВ-а:
в) | УКУПНА ВРЕДНОСТ: (матријал+рад) са ПДВ-ом у РСД |  |  |  |  | 0
Информације о понуђачу
Назив:
Седиште:
Контакт:
Датум понуде:
Важење понуде: