## Sheet1
ПРЕДМЕР РАДОВА "Санација измењивача топлоте" Објекат: "ПЕЦ" Абердарева 1 Наручилац РТС, Таковска 10, Београд
Понуђач: _____________________________________
Рeдни број | Опис позиције | Jeдиницa мeрe | Кoличинa (материјал) | Кoличинa (рад) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (рад) | Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал + рад)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 6a | 9= (/4x6/+/4a x 6a/)
А | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ (у све демонтажне радове обрачунати демонтирање, сечење, елеткро развезивање опреме, уклањање изолације и непотребних носећих елемената као и изношење шута ван објекта, на најближу депонију. Исправну опрему предати наручиоцу. Инсталација се налази у предајној станици објекта у Абердаревој 1, Београд.
1 | Демонтажа постојећег дотрајалог измењивача топлоте снаге 1200kW. Изношење демонтиране опреме ван подстанице на најближу депонију. | комплет | 0 | 1 |  |  | 0
2 | Демонтажа постојећег носача измењивача топлоте. Изношење демонтиране опреме ван подстанице на најближу депонију | комплет | 0 | 1 |  |  | 0
Б | МОНТАЖНИ РАДОВИ (монтажни радови обухватају, набавку, испоруку и монтажу, електроповезивање опреме, прераду цевне везе, постављање неопходних носача и конзола, спојних елемената, прирубнице, контра-прирубнице, дихтунге, повезивање уземљења као и поправке изолације).
3 | Набавка, испорука и монтажа плочастог - растављивог измењивача топлоте, снаге 1200kW. Производ "Тrаco" или одговарајићи. Наручилац је дужан да обезбеди цевну инсталацију према техничкој документацији измењивача. Обрачун по комплетно испорученом, повезаном измењивачу пуштеном у рад Уз понуду обавезно доставити технички лист понуђеног измењивача. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
4 | Набавка материјала, испорука, израда и монтажа носача измењивача топлоте. Обрачун по кг чел.профила и лимова за израду. | kg | 60 | 60 |  |  | 0
5 | Припремно- завршни радови Прибављање документације и одобрења за извођење радова од стране стучних служби, отварање градилишта, израда и вођење техничке документације, примопредаја предметних радова Инвеститору, обезбеђење ватрогасне страже, транспортни трошкови, одлагање материјала и опреме, евентуални грађевински радови, отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту, одржавање хигијене, чишћење и одношење шута ван објекта на депонију... | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
а) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад), БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  | 0
б) | износ ПДВ-а:
в) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад) СА ПДВ-а: |  |  |  |  | 0